[image: image1.png]* i X
P
MUPNS,
Obszaréw
Wiejskich
na lata 2014-2020





„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie”


Ochotnicza Straż Pożarna                                                                           Dobre, dnia 16.12.2021 r.
 w Dobrem   

ul. J. Kilińskiego 1A  
05-307 Dobre

GKI 271.3.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym na zadanie: Rozwój infrastruktury publicznej poprzez  wymianę instalacji grzewczej wraz z zastosowaniem ekologicznego źródła ogrzewania w budynku OSP Dobre pełniącym funkcję kulturalną  nr ref. GKI 271.3.2021

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) poniżej przedstawiam treść pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Po czyjej stronie jest demontaż starej kotłowni, starej instalacji grzejnikowej oraz grzejników - przedmiar nie uwzględnia takich prac ?
Odpowiedź: Po stronie Zamawiającego.
Pytanie nr 2

W dokumentacji jest mowa o 4 obiegach grzewczych bez cwu, w przedmiarze uwzględniono tylko 3 pompy co ?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie trzech obiegów, natomiast czwarty już wykonany i przewiduje się włączenie do rozdzielacza.
Pytanie nr 3
Czy zamawiający może udostępnić zdjęcia obecnego pomieszczenia kotłowni  oraz starej instalacji ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje zdjęciami. Kotłownia jest pomieszczeniem pustym ponieważ obecnie OSP zasilania jest w ciepło z Urzędu Gminy Dobre ciepłociągiem ziemnym.
Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kotła o mocy nominalnej 58,2kW ?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją.
Pytanie nr 5

Czy do istniejących przedmiarów można dopisać własne pozycje uwzględniające wszelkie prace nie uwzględnione w przedmiarach ?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

                                                                                                                               PREZES 
                                                                                                                Ochotniczej Straży Pożarnej

                                                                                                                              w Dobrem

                                                                                                                        Andrzej Damętka
[image: image1.png]