								Dobre, 01.07.2013r.


GKI. 7021.13.2013


ZAPYTANIE OFERTOWE








Zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie cen za wykonanie „Budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobre w miejscowościach Makówiec Duży, Poręby Stare oraz  Rudno“ zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową.





Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r., Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )  na podstawie art. 4 pkt 8 w/w ustawy.





ZAMAWIAJĄCY





Gmina Dobre�Ul. Kościuszki 1	


05-307 Dobre


tel. (25) 7571190 w. 27


fax. (25) 7571190 w. 40, REGON  711582658,  NIP 822-21-46-613, e-mail: urzad@gminadobre.pl





 PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:





         Przedmiot zamówienia obejmuje:


a) w miejscowości Makówiec Duży:


	- dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 	   niskiego napięcia 0,4 kV( dobudowa przewodu AsXSn 2x25mm2  - 241 mb, opraw 	   	   oświetlenia ulicznego  - szt 3, skrzynki zasilająco-sterowniczej SON z pomiarem energii 	   elektrycznej - 1 kpl)


b) w miejscowości Poręby Stare:


budowa oświetlenia ulicznego na elektroenergetycznej linii napowietrznej  niskiego napięcia  (budowa linia napowietrznej  i kablowej, opraw oświetlenia ulicznego – szt 5, skrzynki zasilająco- sterowniczej SON z pomiarem energii elektrycznej –  1 kpl)


UWAGA :  Projekt budowlany wykonany jest  dla całej miejscowości Poręby 	  Stare  i podzielony  został na dwie części: Poręby Stare 1 i Poręby Stare 2.


	      Niniejsze zapytanie dotyczy wyłącznie budowy oświetlenia ulicznego dla odcinka: 	      Poręby Stare 1. Wszystkie wyliczenia należy dostosować tylko do tej części.


c) w miejscowości Rudno:


	- przebudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej 	  niskiego napięcia0,4 kV i budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 0,23kV 	  	  ( dobudowa przewodu AsXSn 2x25mm2  - 283 mb, opraw oświetlenia ulicznego – szt 3, 	  budowa nowego odcinka linii nn 0,23 kV oświetlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm˛ – 65 mb)


 


Lampy oświetleniowe  zapewnia Zamawiający (są to oprawy oświetleniowe ledowe Optolumin 28W Warm White LED Street Light – do zamontowania w miejscowości Rudno oraz oprawy oprawy oświetleniowe LED typu Phantom Rx1-do zamontowania w miejscowości Makówiec Duży i Poręby Stare).


Pozostałe  niezbędne do wykonania zamówienia materiały i urządzenia( m.inn.  wysięgniki, uchwyty do mocowania wysięgników, haki  itp.) zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.


Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz opisem technicznym i wyliczeniami zawartymi w projektach budowlanych i posiadanej dokumentacji.


Obowiązkiem Wykonawcy będzie również dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień


i  odbioru wykonanych robót przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim.





Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego przewidzianych do wykonania robót.





Zamawawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.





TERMIN REALIZACJI:





31 października 2013 rok





SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:





Zgodnie z formularzem ofertowym.





KRYTERIUM WYBORU OFERTY:





 cena poszczególnego zadania -  100%





Zamawiajacy dopuszcza możliwość wyboru kilku Wykonawców i podpisanie z nimi odrębnych umów  na wykonanie poszczególnego zadania  wyszczególnionego w formularzu ofertowym kierując się najniższą ceną za jego wykonanie.








MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:





Oferty  należy składać w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dobre“  do dnia  26 lipca 2013r. do godz. 13.00 w Urzędzie Gminy Dobre ul. T. Kościuszki 1,  05-307 Dobre,  pokój nr 2





TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:





26 lipca 2013 rok , godzina 13.00





ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:





Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:


Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre,  


w godz: poniedziałek , wtorek, piątek 8.00-16.00, środa 8.00-18.00, czwartek 8.00-14.00, tel. 25 7571190 w. 27, e-mail: aroguska@gminadobre.pl











Załączniki:


1/ Wzór oferty


2/ Oświadczenie Wykonawcy – zał nr 1


3/ Dokumntacja projektowa – Makówiec Duży


4/ Dokumntacja projektowa – Poręby Stare


5/ Dokumntacja projektowa – Rudno











