GKI.7021.11.2015                                                                        Dobre dnia 27.04.2015r.

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu na:  Zakup pomp głębinowych

(w trybie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn zm.)

1. Zamawiający 

Gmina Dobre.,

ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre

Telefon: 25 757 11 90

Fax: 25 757 11 90 wew. 40

e-mail: urzad@gminadobre.pl
NIP: 822-21-46-613,

REGON: 711582658,

2. Opis przedmiotu zamówienia:    

2kpl. pomp głębinowych SP 60-8-B ( MS 6 13kW ;

Q=50m3/h, H= 70m słH2O)

Pompa głębinowa: stal nierdzewna EN 1.4301(AISI 304)

Wbudowane sito wlotowe uniemożliwiające przedostawaniu się do wnętrza pompy

zanieczyszczeń. Smarowane wodą, wymienne łożyska o specjalnym sześciokątnym kształcie,

powinno uniemożliwiać osadzanie się domieszkom piasku, powodując ich stałe

wypłukiwanie. Pierścień oporowy podczas fazy rozruchu pompy.

Silnik: Stojan hermetycznie zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej a uzwojenie

osadzone w polimerze.

Powierzchnie uszczelnień wału wykonane z ceramiki i węgla.

Materiał: stal nierdzewna EN 1.4301(AISI 304).

Hermetycznie szczelne uzwojenie stojanu zapewniające optymalną sprawność elektryczną.

Wbudowany czujnik temperatury ( Tempcon) który będzie zabezpieczał przed przegrzaniem

silnika , Stopień ochrony IP68

Wymienne wszystkie wewnętrzne części ulegające zużyciu (łożyska, wirnik, pierścienie

uszczelniające) zapewniając planowane podnoszenie i wydajność.

Sterownik MP 204 zabezpieczający pracę silnika pompy głębinowej.

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

termin wykonania zamówienia: 35 dni od dnia zawarcia umowy.

5. Warunki płatności.

Za wykonanie zamówienia strony rozliczać się będą na podstawie faktury wystawionej na: Gmina Dobre, ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, NIP: 822-21-46-613, REGON: 711582658, przez Wykonawcę  po dostarczeniu  do siedziby 

6. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:  ,,Zakup pomp głębinowych”

należy złożyć w Urzędzie Gminy Dobre, pok. nr 2 do …06.05.2015 do godz. 9:00……....

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. W razie wątpliwości rozstrzyga termin i godzina wpływu do urzędu.

7. Kryteria oceny oferty:

Cena – 100%

Oferta powinna zawierać cenę brutto.

Zaproponowana cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją

przedmiotu zamówienia.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą

cenowo ofertę.

8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

9. WYJAŚNIENIA

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie zapytania ofertowego jest:
Marcin Sitnicki  - Pracownik Urzędu Gminy 
tel. 25 7571190 wew.36 e-mail: urzad@gminadobre.pl

    








.................................................










(miejscowość, data)                            

Nazwa i adres składającego ofertę

.....................................................

.....................................................

Oferta cenowa na  realizację zadania:

 „Zakup pomp głębinowych”

Łączna cena  ryczałtowa oferty brutto za  2 kpl. pomp głębinowych, będących

przedmiotem zamówienia ........………………………................ zł brutto,

słownie:…………………………………...…………………………………………

...........................................................….................................................................

Cena oferty zawiera wszelkie koszty brutto związane z realizacją zamówienia;

Termin wykonania zamówienia……………………………….

Data .................................…                                        ……………………………...

                                                                                         Podpis osoby uprawnionej

                                                                                              do składania oferty

