	                                                                                                   
	WÓJT GMINY DOBRE                                                                   Dobre, dnia  13.02.2018r.     

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

 woj. mazowieckie 
 GKI 271.1.2018
 
	
	
	Dobre,  


Dotyczy: „Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi”  Nr ref. GKI 271.1.2018
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynęły wnioski  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Gmina Dobre przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W związku za zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o wartości przeznaczonego budżetu brutto.

Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę brutto 1 410 449,35 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. zostanie odczytana bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Pytanie 2

Prosimy dopuszczenie sztucznej trawy z grubością włókna 350 mikronów. Wymagane 500 mikronów dla trawy wielofunkcyjnej, krótkiej spowoduje skutek odwrotny do założonego. Włókna trawy o grubości 500 mikronów będą zbyt sztywne, grube mogące powodować podrażnienia i obtarcia naskórka przy upadku. W związku z powyższym jeszcze   raz prosimy  o dopuszczenie sztucznej trawy o grubości włókna na poziomie 350 mikronów. Oferowana grubość włókna jest optymalna zarówno dla grywalności sztucznej trawy jak i jej wytrzymałości.

Odpowiedź na pytanie nr 2
Grubość włókna jest bardzo istotnym parametrem, który ma wpływ na odporność nawierzchni na działanie promieni UV oraz jej wytrzymałość na intensywne użytkowanie.

Aby trawa miała dobre parametry zamawiający dopuszcza trawy o grubości włókna min. 450 mikronów
Pytanie nr 3

Prosimy o dopuszczenie traw z grubością włókna dla każdego rodzaju włókna min. 300 mikronów.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.

Wnosimy zatem o zmianę grubości włókna i dopuszczenie traw z grubością min. 300 mikronów.

Z doświadczenia wiemy, iż trawy o tak wysokim parametrze grubości włókna jak 500 mikronów są mierzone nie w poprzek włókna tylko wzdłuż włókna, co jest celowym wprowadzeniem w błąd zamawiającego. W ten sposób zwiększa się parametr jedynie "na papierze", a w rzeczywistości proponowany produkt spełnia standardowe wymagania o czym świadczą pozostałe wymagane parametry nawierzchni. 

Jeżeli natomiast w rzeczywistości grubość włókna mierzonego w poprzek miałaby tak wysoki parametr (500 mikronów) wiązałoby się to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego i twardego materiału (włókna), które charakteryzowałaby nadmierna sztywność i możliwość występowania poważnych otarć skóry u osób grających na boisku. 

Odpowiedź na pytanie nr 3
Grubość włókna jest bardzo istotnym parametrem, który ma wpływ na odporność nawierzchni na działanie promieni UV oraz jej wytrzymałość na intensywne użytkowanie.

Aby trawa miała dobre parametry zamawiający dopuszcza trawy o grubości włókna min. 450 mikronów.

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przedmiarem robót, urobku z korytowania nie należy wywozić tylko hałdować na terenie przyległym (poz. 3- w odległości 60m od terenu robót);

Odpowiedź na pytanie nr 4
TAK , należy hałdować.
Pytanie nr 5

Zgodnie z opisem technicznym boisko z trawy naturalnej winno być ograniczone obrzeżem betonowym- prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związanym z wykonaniem tych obrzeże z ławą betonową

Odpowiedź na pytanie nr  5
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem
Pytanie nr 6

Przedmiar robót dział 4- prosimy o uzupełnienie zakresu robót dla warstw piaskownicy- pospółki co zakres robót działu 4 nie odpowiada rzeczywistemu zakresowi robót do wykonania;

Odpowiedź na pytanie nr 6

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr 7

Podbudowa bieżni- czy należy wykonać ją zgodnie z rysunkiem przekroju i przedmiarem czy też zgodnie z opisem techn. Str. 7?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót  i rysunkiem przekroju

Pytanie nr 8

Czy bieżnię należy wyposażyć w belkę systemową do skoku w dal?

Odpowiedź na pytanie nr 8
TAK
Pytanie nr 9

Czy nawierzchnię trawiastą należy wykonać siewem (opis, przedmiar, SST) czy też z trawy z rolki (rysunek przekroju)?

Odpowiedź na pytanie nr 9
Wykonać siewem.
Pytanie nr 10

Przedmiar robót poz. 44 


jest : 

Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pospółki) w korycie - grubość warstwy po zag. 20 cm

Winno być: 
Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej (pospółki) w korycie - grubość warstwy po zag. 25 cm

Prosimy o korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 10

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.   

Pytanie nr 11

Pozycja 28 przedmiaru robót: jest  216,71mb, winno być 220,42mb. Prosimy o korektę.

Odpowiedź na pytanie nr 11
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr 12

Przedmiar robót Dział 7: prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o zakres związany z wykonaniem obrzeży betonowych na ławie betonowej  

Odpowiedź na pytanie nr 12
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr 13

Przedmiar robót Dział 7: prosimy o potwierdzenie, że podbudowę pod boisko do siatkówki plażowej należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót- w dokumentacji brakuje jakiejkolwiek innej informacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13
Tak, zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie robot jest konieczność wykonania prac zgodnie z działem 2.1 przedmiaru robót; jakiekolwiek inne roboty rozbiórkowe nie wchodzą w zakres zamówienia;

Odpowiedź na pytanie nr 14
Roboty rozbiórkowe proszę wycenić zgodnie z przedmiarem
Pytanie nr 15

Czy zakup samojezdnego wózka nawadniająco-zraszającego z wężem śr. 32 mm długości 100m jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 15
Tak wózek wchodzi w zakres azmówienia  poz. 24 (w przedmiarze robot).
Pytanie nr 16

Czy przykręcenie osłon drewnianych do obrzeży betonowych zeskoczni jest w zakresie zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 16
TAK
Pytanie nr 17

Czy poz. przedmiarowa nr 41 nie powinno być większa o 3,71mb?
Odpowiedź na pytanie nr 17
NIE 
Pytanie nr 18

Opis techniczny pkt 7 str 4 informuje o wykonaniu na terenie inwestycji odwiertów geotechnicznych. Prosimy o dokładną informację dot. lokalizacji  tych odwiertów.

Odpowiedź na pytanie nr 18
W załączeniu – zgodna z opracowaniem z lutego 2017r/ w załączniku: cały projekt zeskanowany w wersji papierowej /
Pytanie nr 19

Zgodnie z opisem technicznym pkt 7 str. 4 na terenie występują nasypy niebudowlane o miąższości 80 i 140 cm (dla dwóch otworów). Aby umożliwić trwałość i prawidłowe użytkowanie obiektów sportowych grunt niebudowlany należałoby w całości wymienić, czego nie uwzględnia przedmiar robót (korytowanie do głębokości 30cm). 

Pozostawienie nasypów niebudowlanych uniemożliwi osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu rodzimego do wartości Id= 0,9. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o siatkę geodezyjną terenu istniejącego, podanie rzędnych projektowanych boisk oraz przedstawienie przekrojów niwelacyjnych.

Odpowiedź na pytanie nr 19
 Proszę wycenić zgodnie z zakresem objętym  przedmiarem.
Pytanie nr 20

Jeżeli nie udostępnią Państwo ww dokumentów prosimy o korektę przedmiaru robót w zakresie korytowania i robót ziemnych pod poszczególne projektowane nawierzchnie (ewentualny wywóz ziemi w miejsce wskazane przez inwestora) oraz potwierdzenie, ze niwelację terenu należy wykonać zgodnie z przedmiarem poz. 5 i 6 

Odpowiedź na pytanie nr 20
Proszę wycenić zgodnie z zakresem objętym przedmiarem robót.
Pytanie nr 21

Czy zakres zadania obejmuje wykonanie linii na boisku z trawy naturalnej? Prosimy o ewentualne uzupełnienie zakresu robót.

Odpowiedź na pytanie nr 21
Wytyczenie w zakresie obsługi geodezyjnej, wykonanie linii w zakresie wykonania boiska bez dodatkowej pozycji  w przedmiarze robót.
Pytanie nr 22

Prosimy o potrudzenie, że zakres robót nie będzie obejmował konieczności wykonania pielęgnacji trawników  w pierwszym roku (pkt 5.4SST)

Odpowiedź na pytanie nr 22
Pielęgnacja trawników zapisana jest w specyfikacji na str. 79, pkt. 5.4,

koszt pielęgnacji wliczyć należy w wykonanie powierzchni boiska naturalnego (trawiastego z wysiewu)

Pytanie nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że zakres robót obejmie dostawę i montaż wyposażenia terenu zgodnie z działem 5.6 oraz działem 8  przedmiaru robót;

Odpowiedź na pytanie nr 23
TAK
Pytanie nr 24

Prosimy o potwierdzenie, że długość muru oporowego jest zgodnie z poz.  88 przedmiaru robót.

Odpowiedź na pytanie nr 24
TAK
Pytanie nr 25

Prosimy o zamieszczenie (uzupełnienie) dokumentacji projektowej o opisy/ rysunki  wymienione na 2 stronie opisu technicznego (spis treści).

Odpowiedź na pytanie nr 25
W załączeniu dokumentacja projektowa.
Pytanie nr 26

Czy w zakres zamówienia wchodzi także wykonanie trawników poza boiskiem z trawy naturalnej? Jeżeli tak to na jakiej powierzchni należy wykonać trawniki i czy trawniki te mają być wykonane w standardzie jak dla boiska z trawy naturalnej?

Odpowiedź na pytanie nr 26
NIE
Pytanie nr 27

Czy na rozbiórkę sieci kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej Zamawiający posiada stosowne zezwolenia?

Odpowiedź na pytanie nr 27

Na chwilę obecną sieć kanalizacyjna i ciepłownicza jest czynna.

Pytanie nr 28

Czy  ww sieci są aktualnie nie czynne?

Odpowiedź na pytanie nr 28
Na chwilę obecną sieć kanalizacyjna i ciepłownicza jest czynna.
Pytanie nr 29

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktu równoważnego o nw. parametrach:

typ trawy: monofil, polietylen z rdzeniem stabilizującym

wysokość włókna 22mm

ilość  włókien 302.400/m2

Waga całkowita min.2750g/m2

grubość włókna min.300 mikronów

dtex min 12.000

Przedmiotowa nawierzchnia syntetyczna posiada badanie za zgodność z normą EN 15330-1:2013 dla traw wielofunkcyjnych i spełnia wszystkie restrykcyjne wymagania w tym zakresie. Jednocześnie chcemy podkreślić, iż w. w. norma jako jedyna jest dedykowana do badania nawierzchni z traw wielofunkcyjnych i nie obejmuje badań w zakresie wytrzymałości na rozdzieranie. Wobec powyższego wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z dokumentacji technicznej i dopuszczenie proponowanej przez nas nawierzchni spełniającej kryteria niniejszego postępowania.

Odpowiedź na pytanie nr29

Proszę o uwzględnienie parametrów  trawy zgodnie ze zmienionym projektem i przedmiarem robót.
Pytanie nr 30

Prosimy  również o wyjaśnienie różnic w wymaganiach co do trawy w części A i B. z czego one wynikają.

Odpowiedź na pytanie nr 30
Wymagania dla trawy są jednakowe – zgodne z przedmiarem robót i poprawionym opisem
Pytanie nr 31

Prosimy o sprecyzowanie rodzaju nawierzchni bieżni w przedmiarze jest zapis o wykonaniu jej w technologii natrysku zaś w opisie opisana jest nawierzchnia w technologii tartan. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pytanie nr 31
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym.

Pytanie nr 32

W projekcie pojawiają się dwa zapisy o właściwościach trawy syntetycznej, jeden gdzie wysokość trawy wynosi 25mm, drugi - 20. Prosimy o doprecyzowanie, który opis jest zobowiązujący.

Odpowiedź na pytanie nr 32
Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym.
Pytanie nr 33

Czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia do oferty dokumentów określających parametry trawy wraz z certyfikatami i próbką nawierzchni?

Odpowiedź na pytanie 33
NIE, nie trzeba przedstawiać certyfikatów i próbek. ale oferta musi być przygotowana na parametry trawy zgodną z opisem i przedmiarem robót. 
Pytanie nr 34

Czy montaż i dostawa chorągiewek na duże boisko trawiaste wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź na pytanie nr 34
Nie

Pytanie nr 35

Prosimy o podanie oczka siatki przeciw kretom.

Odpowiedź na pytanie nr 35

Wymiar oczka – wg danego producenta, siatka ma skutecznie zabezpieczać przed działaniem kretów
Pytanie nr 36

Prosimy o zamieszczenie projektu elektrycznego. Jeżeli Zamawiający nie posiada projektu to prosimy o podanie lub zamieszczenie kart katalogowych słupów i opraw oraz zamieszczenie schematu rozdzielnicy SO.

Odpowiedź na pytanie nr 36
Wg załączenia dokumentu nazwa załącznika – dodatkowe rysunki – elektryka.
Pytanie nr 37

Prosimy o podanie dokładnych parametrów lub zamieszczenie kart katalogowych małej architektury.

Odpowiedź na pytanie nr 37
Wg załączeniu karty katalogowe.
Pytanie nr 38
W związku z wizją lokalną przeprowadzoną w dniu dzisiejszym tj. 02.02.2018r. i stwierdzeniem złych warunków gruntowych,przedsiębiorstwo XXX z siedzibą przy XXX w XXX zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada opinię geotechniczną określającą warunki gruntowo-wodne dla ww. obiektu
Odpowiedź na pytanie  nr 38
Tak, badanie gruntu w załączeniu.Jednocześnie Zamawiający, informuje, że nie organizował wizji lokalnej.
Pytanie 39
Kiedy możemy spodziewać się odpowiedzi na nasze zapytanie?

Prosimy o dopuszczenie traw z grubością włókna dla każdego rodzaju włókna min. 300 mikronów.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 200-300 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów.

Wnosimy zatem o zmianę grubości włókna i dopuszczenie traw z grubością min. 300 mikronów.

Z doświadczenia wiemy, iż trawy o tak wysokim parametrze grubości włókna jak 500 mikronów są mierzone nie w poprzek włókna tylko wzdłuż włókna, co jest celowym wprowadzeniem w błąd zamawiającego. W ten sposób zwiększa się parametr jedynie "na papierze", a w rzeczywistości proponowany produkt spełnia standardowe wymagania o czym świadczą pozostałe wymagane parametry nawierzchni. 

Jeżeli natomiast w rzeczywistości grubość włókna mierzonego w poprzek miałaby tak wysoki parametr (500 mikronów) wiązałoby się to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego i twardego materiału (włókna), które charakteryzowałaby nadmierna sztywność i możliwość występowania poważnych otarć skóry u osób grających na boisku. 

Odpowiedź na pytanie nr 39
Grubość włókna jest bardzo istotnym parametrem, który ma wpływ na odporność nawierzchni na działanie promieni UV oraz jej wytrzymałość na intensywne użytkowanie.

Aby trawa miała dobre parametry zamawiający dopuszcza trawy o grubości włókna min. 450 mikronów.

Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynęły liczne wnioski od Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Urzędu http://www.gminadobre.pl/

Zamawiający informuje, że na trawę obowiązywać będzie gwarancja i rękojmia jaką zaoferuje Wykonawca w formularzu ofertowym, co stanowi kryterium oceny ofert. 
Zamawiający załącza dokumentacje projektową:

1)Badanie gruntu

2)Dodatkowe rysunki

- elektryka

-rysunki do uzupełnienia

3)opis techniczny z poprawkami

4)zmiany w opisie

- wielofunkcyjne nawierzchnie

-zmiany w opisie technicznym

5) cały projekt zeskanowany w wersji papierowej

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  19.02.2018r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu     19.02.2018r o godzinie 12:30

                                                                                                                 Z up. Wójta
                                                                                                              Piotr Chmielewski

                                                                                                                Zastępca Wójta

