	                                                                                                   
	WÓJT GMINY DOBRE                                                                   Dobre, dnia 15 .02.2018r.     

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

 woj. mazowieckie 
 GKI 271.1.2018

	
	
	Dobre,  


Dotyczy: „Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi”  Nr ref. GKI 271.1.2018
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Gmina Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre zawiadamia, że wpłynęły wnioski  o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Gmina Dobre przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania nr 27 i 28 prosimy o potwierdzenie, że unieczynnienie sieci CO i kanalizacyjnych zostanie wykonane (do czasu wejścia Wykonawcy na plac budowy) staraniem Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 1 :

Tak

Pytanie 2

Kosz do koszykówki; jest 2 kpl winno być 4 kpl – prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedź na pytanie nr 2

W kosztorysie ofertowym w pozycji 2 kpl. zawiera się wyposażenie 2 kompletnych boisk do koszykówki. Jeden komplet dotyczy wyposażenia jednego boiska tj.: 2 razy( kosz , słup, tablica i elementy montażowe).
 

Pytanie nr 3

Elektryka: prosimy o ujednolicenie opisu technicznego z przedmiarem robót (m. in. przecisk sterowany, długości kabli).

Odpowiedź na pytanie nr 3

Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Rozbieżność pomiędzy długością kabla, a długością przecisku wynika z normy użytej do kosztorysowania (przedmiarowania) i liczy się ją mnożąc długość  przecisku razy współczynnik 1.04.

Pytanie nr 4

Zamawiajacy okreslil wynagrodzenia za zadanie jako ryczaltowe. W  odpowiedziach na pytania z dn.13.02.2018r Zamawiajacy informuje, ze nalezy uwzglednic zakres prac zgodnie z przedmiarem (zalaczonym pomocniczo do dokumentacji). Pomocniczo zalaczony przedmiar przedstawia zanizony zakres prac. W zwiazku z powyzszym prosimy o potwierdzenie ze roboty nieuwzglednione w przedmiarze (zarowno ich ilosc jak i zakres) a niezbedne do prawidlowego wykonania zadania zostana rozliczone jako roboty dodatkowe kosztorysem powykonawczym

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wynagrodzenie za wykonane prace jest ryczałtowe, natomiast zgodnie z zapisami SIWZ pkt.

  III Opis przedmiotu zamówienia pkt.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
1)Projekt budowlany;
2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;

3)Przedmiar robót 

- stanowiące- załącznik nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
Jednocześnie Zamawiający informuje,  że nie zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu  19.02.2018r o godzinie 12:00

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu   19.02.2018r o godzinie 12:30  
                                                                                                                 Z up. Wójta

                                                                                                              Piotr Chmielewski

                                                                                                                Zastępca Wójta
